- Ismertesse GC-MS közvetlen összekötését! Milyen korlátok léteznek a kolonna kiválasztásnál? Mi használható vivőgáznak és, miért? Milyen többlet információkat ad az MS,mint gázkromatográfiás detektor? Milyen működési módjai léteznek, előnyök-hátrányok?Mikor használható?

- Ismertesse, hogy milyen ionforrások és analizátorokat  használnak a GC-MS módszereknél!

- Mi a spektrumkönyvtár, s milyen információkat ad? Hogyan történik a vegyületek azonosítása a GC-MS technikában. Milyen típusú vegyületeknél kapunk molekulaiont, milyeneknél kicsi a valószínűsége, hogy megkapjuk?

- Ismertesse a HS-GC-MS és ATD-GC-MS módszereket! Adagolók, mennyiségi és minőségi meghatározást!

- Mutassa be, hogy miért és milyen esetekben lehet interferencia mentesen elvégezni a mennyiségi elemzést! Milyen mennyiségi meghatározásokat használhatunk és mi befolyásolja a mérés érzékenységét?

- Adja meg LC-MS kapcsolás lehetőségét és mutasson rá a GC-MS és a LC-MS kapcsolás közti különbségekre  és azonosságokra!

- Adja meg az ionizációs módszereket! Ismertesse a LC-MS-MS működési lehetőségeit és a belőlük nyert információkat!

- Milyen folyadékkromatográfiás módszerek használhatók az LC-MS és LC-MS-MS  módszereknél? Hogyan és milyen esetekben  segíthető az ionizáció ? Milyen pufferek használhatók? Hogyan választja ki a megfelelő puffert?

- Ismertesse a gyors folyadékkromatográfiás módszereket!Milyen feltételei vannak az alkalmazásának?

- Ismertesse a grádienselúciót és annak alkalmazását a gyors folyadékkromatográfiás módszereknél!

- Ismertesse a HILIC módszert! Alkalmazási kritériumát, állófázisokat, mozgófázisokat!

- Ismertesse az ioncserés és ionpárkromatográfiát, mint ionos anyagok meghatározási módszereit!

- Ismertesse, hogy milyen minta előkészítési módszereket ismer vízből és szilárd anyagból történő kis mennyiségű anyagok meghatározására!

- Mutassa be az analitikai mérés körfolyamatát és adja meg, hogy milyen analitikai teljesítmény jellemzőket kell megadni a kis mennyiségű anyagok meghatározásánál!

- Ismertesse az ionkromatográfiás módszereket és összekötési lehetőségüket tömegspektrométerrel. Milyen többlet információt ad a IC-ICP-MS  módszer a hagyományos IC-hoz képest?

- Ismertesse a kapilláris elektroforézises módszereket, kiemelve az optikai izomerek elválasztását!

- Ismertesse az illékony anyagok meghatározási lehetőségeit levegőből és vízből!

- Ismertesse az ionkromatográfiás rendszer felépítését és használatát!

- Ismertesse a folyadék-folyadék  és szilárdfázisú extrakciót, előnyök hátrányok!

- Ismertesse a minta kinyerési módszereket szilárd anyagból!